# 招标参数

- 测量方式：示波法、升压自动测量；左、右臂均可测量；
2、显示屏：液晶显示屏，可同时显示收缩压、舒张压、脉搏等数值；
3、血压测量范围：0-290mmHg；
4、脉搏数测定范围：30-200bpm；
5、精准度：血压±3mmHg，脉搏±2%；
6、检测功能：具有胳膊放置位置检测功能，避免因胳膊放置位置不

- 当导致测量偏差；
7、标准配置：台式主机、热敏打印机，可自动切纸、连接电脑开放接口。