| 设备名称 | 规格/推荐厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| Eppendorf移液器 | 0.5-10ul 单道可调移液器 | 1 |
|  | 2-20ul 单道可调移液器 | 1 |
|  | 5-50ul 单道可调移液器 | 1 |
|  | 20-200ul 单道可调移液器 | 1 |
|  | 100-1000ul 单道可调移液器 | 1 |
| 恒温样本灭活仪 | 灭活样本 | 1 |
| 立式高压灭菌器 | 山东新华 | 1 |
| 混悬器 |  | 1 |
| A类标本运输箱 |  | 2 |
| 离心机 | 中科中佳 | 1 |
| 洗眼器 |  | 1 |
| 半自动核酸提取仪 | 32个以上标本处理 | 1 |

设备需求清单

特别说明：

- 投标人所投设备必须保证临床实验室对新型冠状病毒进行检测，满足安徽省“临检中心”检查验收，包含但不仅限于以上设备。若需其他设备，投标人须自行提出。否则将视为投标人后期免费赠送。

- 投标人必须保证在2020年5月20日之前能完成对所投产品进行供货、安装、调试、培训工作。

- 投标人必须能够保证设备所需试剂、耗材的供应。

- 投标人需提供试剂、耗材的分项报价，格式自拟。