| 麦克维尔中央空调更换润滑油参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 我院有两台型号为WSC113离心机组，一台型号为PFS405螺杆机组。离心机组和螺杆机组润滑油等材料如下，其中1-5为离心机组用，6-8为螺杆机组用。 |  |  |  |
| 配件明细 | 序号 | 配件名称 | 库编 | 数量 |
|  | 1 | A油（5L/桶） | Z1502131 | 14 |
|  | 2 | 油精过滤器 | M735006904 | 4 |
|  | 3 | 油缸过滤管 | M735085708 | 8 |
|  | 4 | 油精密封垫 | M072220601 | 2 |
|  | 5 | 油缸密封圈 | M350306212K | 2 |
|  | 6 | E油（18L/桶） | Z1502135 | 7 |
|  | 7 | 油精过滤器 | M332115201 | 2 |
|  | 8 | 干燥过滤器 | Z4203777 | 8 |
|  | 9 | 氟利昂（13.6公斤/瓶） | R134a | 10 |
| 注：1.润滑油为麦克维尔专用油。 - 2.配件需分项报价。 |  |  |  |  |