编号凤医总务：20200501号

凤阳县人民医院制作安装病房纱窗项目

询 价 文 件

二○二○年五月

目 录

第一章 询价公告	3

第二章 报价文件（封面）	4

- 询价公告

- 项目名称：凤阳县人民医院制作、安装病房纱窗项目

- 项目内容：

- 本项目为凤阳县人民医院外科楼（约360扇）、内科楼（约180扇）所有病房窗户制作、安装金刚纱材质纱窗项目

2、施工做法：包工包料，采用铝合金系列。（内科楼纱窗需加3CMX3CM,厚度0.8MM铝合金方管。施工难度由报价单位现场自行勘察，本次询价价格包含其施工难度）

3、质量要求：边框宽不小于5.8CM铝合金型材，厚度不小于0.8MM,金刚纱网网经0.51MM,目数14目，网厚1.0MM，孔径1.4MM。

三、相关要求：

1、报价单位须具有独立法人资格及有效营业执照，具有制作、安装、维护、维修技术资质证明。

2、报价要求：项目控制价（为130元/米²，每扇不足一平方按一平方计算，报价单位的报价不得高于本最高投标限价，否则为无效报价。

3、报价单位中标后，应在合同签订7个日历日内，向询价人缴纳人民币0.8万元，作为该项目的履约保证金。

4、支付方式：工程验收合格后，由承包人开具发票，发包人20个工作日内支付合同金额的90%，扣10%质保金，质保期满后由承包人申请20个工作日内一次性付清（无息）。

5、报价人须完全响应询价文件中的各项要求，按第二章相关要求编制报价文件，否则以无效报价处理。

四 报价评议：

1、有效报价人不得低于3家

2、开标时间：2020年  5月 21 日下午15:00。

3、评议地点：凤阳县人民医院行政楼总务科。

4、评议方式：各报价人应将报价文件简易装订密封盖章，报价文件一式五份，逾期送达将被拒收。院方在收集相关询价文件后组织相关人员进行评议，以控制价下浮费率，由高到低的顺序推荐成交候选人。如第一名放弃或解除协议，则依次顺延。院方有权将所属的维修物资进行分配，在同等条件下优先选择排名较高备选单位。

5、联系方式：陈科长，联系电话：0550-6710062。

五、本次询价最终解释权归凤阳县人民医院所有。

- 报价文件格式（封面）

项目名称：凤阳县人民医制作、安装病房纱窗项目

报

价

文

件

报价人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

报价人应按以下顺序放置报价文件材料

- 报价人营业执照（复印件，加盖公章）

（二）法定代表人身份证明

公司名称：

单位性质：

地址：

姓名：          性别：         职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖单位章）

年       月       日

（三）授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改凤阳县人民医院制作、安装病房纱窗项目 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2020年  月-2020年  月。

代理人无转委托权。

报价人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

（四） 报价单

凤阳县人民医院：

我公司声明，已熟知并同意响应贵院《凤阳县人民医制作、安装病房纱窗项目》中各项要求。

本项目报价金额外科楼每扇人民币               元（大写：          ）内科楼每扇人民币               元（大写：          ）该费用包含：（人工费、材料费、各项措施费、管理费、利润、规费、税金、卫生清扫、风险等全部费用）

该报价单有效期为：2020年5月-2020年6月

如我方中标：

（l）我方承诺不得修改询价及报价文件中任何内容（横线填充内容外），并与你方签订合同。

（2）我方承诺按照规定时间、金额向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内按照约定提供供货服务。

我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报价单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）

日期：______年_____月_____日

（五）协议书及附表（填充横线内容，其余内容不得修改，协议书及附表需乙方签字盖章，并加盖齐缝章，否则以无效报价处理。

制作、安装纱窗合同

甲方（以下简称甲方）：凤阳县人民医院
乙方（以下简称乙方）：

据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、行业标准等。在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经双方协商一致订立本合同。

签订地点：凤阳县人民医院

- 项目内容

1.本项目为本项目为凤阳县人民医院外科楼（约360扇）、内科楼（约180扇）所有病房窗户制作、安装金刚纱材质纱窗项目

2、安装期限：15天

二、合同金额

本项目采用最高限价130元/米²。外科楼每扇人民币               元（大写：          ）内科楼每扇人民币               元（大写：          ）（每扇不足一平方按一平方计算，最终金额按实际工程量结算）。该费用包含：（人工费、材料费、各项措施费、管理费、利润、规费、税金、卫生清扫、风险等全部费用）

三、质量保证

1、乙方应在合同签订7日内，向甲方缴纳人民币0.8万元，作为该项目的履约保证金。

2、乙方应保证其制作、安装的纱窗是全新的。产品需符合国家强制性标准，《塑料门窗安装及验收规程》(dbj13-35)。《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）行业标准及规范及凤阳县人民医院制作、安装病房纱窗项目询价文件中相关技术参数要求。否则一经发现，甲方有权单方面直接解除合同，并没收乙方履约保证金。

3、产品质保1年，产品质量出现问题，乙方应负责包修、包换，并承担100/次违约责任。

4、乙方制作、安装的纱窗需满足国家相关安全技术生产要求，因乙方产品质量问题产生的安全事故，乙方同意由甲方选定专业检测机构对产品质量进行鉴定，并对鉴定结果不持异议。如对甲方经营造成影响，乙方应承担一切责任。

四、制作、安装时间及违约责任

1、乙方需完全响应甲方所要求制作纱窗种类、规格、型号、品牌等，保证质量满足甲方使用需求，在使用中因制作、安装质量问题，乙方需在1日内进行维修、更换，维修更换后告知甲方。超过3天不解决出现上述问题，甲方有权单方面解除合同，并没收乙方履约保证金。

2、因甲方使用功能及需求发生变化，甲方有权要求乙方对纱窗的安装地点、规格尺寸进行更改。乙方无条件服从。

五、付款方式

1、工程验收合格后，由承包人开具发票，发包人20个工作日内支付合同金额的90%，扣10%质保金，质保期满后由承包人申请20个工作日内一次性付清（无息）。

履约保证金，验收合格后由乙方申请15个工作日内一次性付清

六、其它

1、甲、乙双方因履行本合同发生争议时，双方应通过友好协商解决，不能协商解决时，应向合同签订地(凤阳县)人民法院起诉。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

3、本合同自双方签字并盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

委托代理人：                          委托代理人：

地址：凤阳县府城镇子顺路288号        地址

日期：2020年  月  日　　 　　        日期：2020年  月  日