招标参数

| 1 | 内窥镜 | 1支，30°4mm*302mm |
| --- | --- | --- |
| 2 | 手柄 | 1个，被动式工作手件 |
| 3 | 外鞘 | 1支，26Fr带进、出水通道和控制开关 |
| 4 | 内鞘 | 1支，24Fr 可360°旋转，带进水接头器，可实施单鞘手术 |
| 5 | 闭孔鞘芯 | 1支 |
| 6 | 内鞘进水接头 | 1个 |
| 7 | 冲洗接头 | 1个 |
| 8 | 冲洗器（塑料） | 1个350ml |
| 9 | 可视鞘芯 | 5Fr工作通道 |
| *10以上所投产品必须与我院司迈（SM-10型）等离子设备匹配使用。 |  |  |