# 经皮肾镜招标参数

1、原装进口；

＃2、蓝宝石镜片，柱状镜体，图像无扭曲，平面图像，超广角；

＃3.1、12°光学视角；

＃3.2、工作通道直径≥3.5mm；

＃3.3、工作长度≥225mm；

4、可低温等离子、预真空高温高压（134度2Bar 5分钟）消毒；

5、配置要求：

5.1、12°经皮肾镜一根

5.2、24.3Fr连续冲洗外鞘一根

5.3、20.8Fr连续冲洗内鞘一根

5.4、闭孔器一根

5.5、天线扩张器一个

5.6、抓钳一把