输尿管硬镜（配钬激光）招标参数

1、原装进口；

＃2、输尿管肾镜，图像无扭曲，平面图像，超广角；

＃3.1、5°光学视角；

＃3.2、工作直径≥6/7.5Fr；

＃3.3、工作通道≥4Fr ；

＃3.4、工作长度≥430mm；

4、允许镜体微曲，可高温高压消毒；

5、出水入水阀门开关可拆卸及更换，易清洗；

6、器械通道具有两个密封垫帽，双重保障，更不容易漏水；

＃7、需与我院无锡大华钬激光配套使用。