凤阳县人民医院地下停车场排烟风管维修项目

招  标  文  件

招标人：凤阳县人民医院

2022年5月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 工程量清单	8

第四章 投标文件格式	10

第五章 合同格式	16

# 招标公告

- 凤阳县人民医院地下停车场排烟风管维修项目招标公告

现对凤阳县人民医院地下停车场排烟风管维修项目依法组织公开招标，有关事项如下：

一、招标条件：

1、项目名称：凤阳县人民医院地下停车场排烟风管维修项目

2、招标人：凤阳县人民医院

二、项目概况与招标范围：

1、项目概况：凤阳县人民医院地下停车场排烟风管维修项目

2、建设范围：

2.1建设范围：本院地下停车场排烟风管大面积脱落，为保障正常使用需对排烟风管进行整改。变形不严重的区域用角铁加固，锡箔胶带封口，变形严重的更换风管后再进行加固，中标人须按业主单位要求完成项目施工。

2.2自行勘探现场，中标后不以任何理由拒不履行合同

3、项目地点：凤阳县人民医院

4、项目工期：20个日历天

5、评标办法：综合评标法

6、预算价：98924元

7、付款方式:项目竣工验收合格并审计后付至审计金额的90%，在质保期满后付清s剩余10%履约保证金（无息）。

三、投标人资格要求

1、具有独立法人资格，具有有效的营业执照，具有消防设施工程专业承包二级（或以上）的资质；

2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

四、招标文件获取方式：

获取方式：招标人（或招标代理机构）将招标文件通过电子邮件形式发送给按前述要求递交材料的潜在投标人。

五、开标时间

2022年5月18日15点00分（北京时间）；

地点：凤阳县人民医院行政楼三楼会议室。

六、联系方式

1、招标人：凤阳县人民医院

地  址：凤阳县子顺路288号凤阳县人民医院

2、代理机构名称：安徽中技工程咨询有限公司

地  址：合肥市合作化南路27号

3、项目联系人：郭工

联系电话：17754201006

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人名称：凤阳县人民医院 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 安徽中技工程咨询有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 凤阳县人民医院地下停车场排烟风管维修项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 凤阳县人民医院 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格并通过验收 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人应自行踏勘现场，以充分了解现场作业条件、项目相关服务内容、作业范围等所有与本项目实施相关的风险因素，投标人中标后不得提出与此相关的增加合同价款的相关要求。 |
| 1.10.1 | 投标保证金 | 无 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件等文件有疑问，请于2022年5月15日17时前发至邮箱：598993500@qq.com。 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间及方式 | 书面形式发布，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 1.13 | 偏离 | √不允许；□允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 本项目招标澄清、答疑等文件。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的 截止时间及方式 | 在开标时间截止前发送给各位投标人。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间和地点 | 投标截止时间：2022年5月18日15时00分。 地点：凤阳县人民医院行政楼三楼会议室。 |
| 2.4 | 最高投标限价 | - 本次招标的最高限价：98924元， |
| 3.2.1 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 3.4.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件须按格式文件要求签字或盖章。 |
| 3.4.4 | 投标文件数量 | （投标单位须递交纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：4份，其中正本1份，副本3份）。 |
| 4.1.2 | 投标文件封套上应载明的信息 | 投标人地址： 投标人名称： （项目名称） 投标文件 在xx 年xx 月xx 日xx 时xx分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 同开标地点，招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否；□是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 同投标截止时间和地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人或代理机构检查； |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由业主负责组建评标委员会； |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | √是；□否，推荐的中标候选人数：1名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 凤阳县人民医院等网站 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 一、开标程序： 1）、开标唱标，宣读投标文件主要内容并做记录； 2）、对投标文件进行符合性审查； 3）、确定中标单位。 二、投标文件不按规定格式填写或未按本文件相关要求提供相关资料的，投标文件无效。 三、确定中标单位：根据综合得分排序确定中标候选人 如果排在前面的中标候选人的最低投标价明显不合理或者低于成本，有可能影响设计及施工质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面解释说明，并提交相关证明材料；否则，可以取消该投标人的中标候选人资格。 |  |
| 9.2 | 付款方式:详见招标公告。 |  |
| 9.3 | 中标人须无条件按招标人要求以及国家、省、市法律、法规要求完成本项目。 |  |
| 9.4 | 本项目招标公告与招标文件内容不一致的以招标文件为准；本招标文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各投标人的投标文件只要满足其中任一条款均视为对招标文件的响应。 |  |
| 9.6 | 各投标人的调研费、差旅费、投标产生的相关费用自理。 |  |
| 9.7 | 投标人在投标报价时须综合考虑包括但不限于以下内容： 相关的辅材、耗材费用，与本项目有关的或招标人认为需要的其它相关服务以及所有服务的人工费、机械费、材料费、措施费、税金等一切费用由中标人承担。 参加本次投标的单位均被视为接受本招标文件的所有条款，并按招标文件规定条款完成本项目，否则招标人有权取消其投标（或中标）资格或追究其违约责任。 中标后需向代理机构缴纳代理服务费及造价费。 |  |
| 9.11 | 特别说明：①、本次项目开标时，投标人法定代表人或法人委托授权人（委托代理人）必须按照本文件要求的时间、地点参加开标会议，否则取消其投标资格。 |  |
|  | 注意事项：请各潜在投标人在报价时务必按现场情况认真复核工程量清单等文件中所有内容，招标人或招标代理机构发布的工程量清单等文件如有缺项、漏项、错项等任何问题，潜在投标人须按本文件的相关要求提出，否则一切经济、法律、行政责任由潜在投标人自负，同时招标人将视为潜在投标人同意其工程量清单和招标文件要求中的所有内容，必须无条件地按照招标人要求完成本项目施工，与此相关一切费用，投标人在投标报价时须综合考虑，中标后不再另行支付任何其他费用。 本项目投标人自行勘察现场，确定项目具体维修范围，并做出合理报价。 |  |

## 评审办法

技术评审打分表

| 评审项目 |  | 评审细则 | 满分40分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30分 |  | 整体施工方案：投标人自行勘察现场，制定施工方案，对各投标人的施工方案进行横向比较，优秀的得8-10分，良好的得5-7分，一般的得1-4分，未提供的不得分。 | 10 |
|  |  | 质量控制措施：主要结合投标人提供的质量控制措施的科学合理，切实可行性进行评比。措施优秀得8-10分，良好的得5-7分，一般的得1-4分，未提供的不得分。 | 10 |
|  |  | 安全文明施工措施：主要结合投标人提供的安全施工及文明施工保障措施完整、可行、经济有效性进行评比。措施优秀得8-10分，良好的得5-7分，一般的得1-4分，未提供的不得分。 | 10 |
| 10分 | 质保承诺 | 对“投标人质保期内的保障措施、响应时间、本地化服务等承诺情况”进行综合评价，酌情打0-5分。 | 5 |
|  | 质保期 | 投标人质保期不得低于1年，1年不得分，在1年基础上每增加1年得5分，最高得5分。 | 5 |

技术评审打分部分的汇总方法为：评委根据评审办法评出技术评审得分后的算术平均分作为该投标人的技术评审部分最后得分（小数点后保留2位小数，第三位四舍五入）。

4.2商务评审。

商务得分计算（小数点后保留2位小数，第三位四舍五入）：

| 1 | (1)评审价格调整： 检查和评审投标设备供货范围完整性：由评委会根据采购文件的要求，对各投标人的报价内容和范围进行核定，以确定其投标报价的合理性和有效性。经评审有效的报价作为商务部分评分计算依据。 (2)评审基准价： 取所有有效报价的最低值，作为评审基准价。 (3)商务报价得分计算： 报价等于评审基准价的，得满分60分； 其他报价得分=评审基准价/相应报价*60。小数点后保留2位小数，第三位四舍五入。 |
| --- | --- |

5、总分汇总：将投标人的技术得分与其商务得分相加即为该投标人的最终得分，评委会将按评审总得分的高低，由高到低顺序推荐1至3名中标候选人。最终总得分相同的，报价低者，排名在前；按上述规则不能确定中标人排序的，摇号确定中标候选人排序。

# 第四章、投标文件格式

正本/副本

凤阳县人民医院地下停车场排烟风管维修项目

投标文件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或签章）

年     月    日

（一）、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年       月        日

经营期限：

姓名：          性别：      年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月   日

附：

投标人法定代表人身份证复印件或扫描件粘贴处（也可在另页粘贴）

特别提示：法定代表人参加开标会议的，开标现场需手持本证明并加盖红章

（一）、授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （投标人名称）的                 （姓名）为我公司法定代表人授权委托代理人，参加

（招标人名称）的              （项目名称）投标活动。代理人

在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投  标  人：                   （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

授权代理人：                   （签字）

日      期：                 年  月  日

投标单位地址：

投标单位联系电话：

附：

委托代理人（授权代理人）身份证复印件或扫描件粘贴处（也可在另页粘贴）

特别提示：委托代理人参加开标会议的，开标现场需手持本授权委托书并加盖红章

（二）、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |

投标人盖章：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

日  期：    年  月  日

备注：

1、投标人的投标报价不得高于最高投标限价，否则按无效投标处理；

- 、投标单位营业执照、资质证书等资格证明材料

- （四）、承诺函

致            （招标人名称）                 ：

在研究了             的招标文件（含补充文件）后，我们愿意遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本项目的所有相关工作及费用，并承诺如下：

- 做到对工程现场足够了解，确保相关节点时间要求，提供合理高效服务

- 2、积极做好方案审查、报批、审查等各项工作，确保项目顺利推进。

3、承诺中标后按照投标文件组建施工团队，并根据招标人现场的需求，组织相关专业有能力解决相关问题的工作人员负责工地现场工程，如工作人员的能力不能达到招标人的认可，保证更换到招标人满意为止。

4、积极配合其他相关单位工作。

5、配合做好其他相关资料的整理。

6、完全响应招标文件要求。

7、已按招标文件要求报价，不存在要求增加任何费用的漏项。

投标人（盖章）：

（五）完全响应招标文件承诺书

致：                   （招标人）

我司承诺完全响应                       （项目名称）招标文件中关于质量、服务期、合同条款、价格等一切内容。

特此承诺。

投标单位：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）

日   期：______年_____月____日

注意：

1、投标人提供的以上投标文件须签字、盖章齐全（包括封面），并按顺序装订后密封于包装袋内，并在包装袋封口处加盖投标单位公章（投标文件份数：一正三副）。

2、开标时，授权代理人应携带法定代表人授权委托书原件和本人有效身份证（法定代表人本人参加开标会议的需携带法定代表人身份证明原件和本人有效身份证）。以上证件装订在标书中同样有效。

3、所有证书复印时要注意复印齐全，包括封面和封底，尤其要注意年检期限，不能过期，否则可能废标。

- 投标人认为需要提供的其他评审材料（如有）

- 评分评审材料（如有）

# 第五章 合同格式

- 中标后根据业主要求拟定项目合同。