# 6排CT维保参数

投标公司资质要求：投标公司证件真实有效且经营范围必须满足本次招标所需；否则投标不予接受。

1、本次西门子CT 维保范围：全保维修机器，开机率百分之95以上，（按 365 天计算)。并在签订合同时需提前交纳每年保修金额的 10%作为质保金。

2、在维保服务期内，成交供应商应安排专人负责CT 设备的维修维护事宜。此人应有维修CT 相关的资质（提供原厂培训证书及交纳社保的雇佣关系证明)协助院方对设备进行建档管理，并能够追踪到设备的日常维修、保养、检测等所有过程记录。

3、现机器 RIS 重建无法使用（初步判断主板和硬盘损坏），球管曝光 129 万余秒次。

4、维修、保养质量按生产厂家标准进行，如需要更换配件时需使用原厂配件(必要时需要提供证明材料），不得以其它配件代替，以免影响设备的性能和稳定性。

5、成交供应商在服务期内需 7*24 时响应甲方的服务要求。在接到医院报修电话后，应在第一时间（15分钟内）作出响应，并在2小时内到达医院现场进行查看、维修。

6、本次招标为维保动态保，如服务期内球管使用正常，投标最高限价为12万元；如服务期内更换球管，投标最高限价上升至28万元。投标人需对更换球管、不更换球管分别报价。