# 现存的射线装置

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 型 号 | 管电压(kV) | 输出电流(mA) | 品牌 | 数量 | 安装地点 |
| DR | DRX-Evolution | 150 | 800 | 美国锐柯 | 1台 | 影像中心 |
| 高频X线机 | Radspeed M FH | 125 | 630 | 日本岛津 | 1台 | 影像中心 |
| 数字胃肠机 | Plessart EX8 | 65 | 800 | 日本东芝 | 1台 | 影像中心 |
| 6排CT | Emotion6 | 130 | 240 | 西门子 | 1台 | 急诊CT |
| DR | Ysio-2detectorsyxtem | 150 | 800 | 西门子 | 1台 | 影像中心 |
| 万东DR | 新东方1000M | 150 | 630 | 华润万东 | 3台 | 急诊CT  体检中心 临淮关分院 |
| 移动X光机 | PX-2000 | 100 | 600 | 万东 | 1台 | 影像中心 |
| 移动DR | uDR 370i | 150 | 320 | 联影 | 1台 | 影像中心 |
| C型臂 | GE Brivo OEC 785 | 100 | 50 | GE | 1台 | 手术室 |
| 64排CT | Optima 680 | 140 | 715 | GE | 1台 | 影像中心 |
| 口腔CBCT | ORTHOPHOS XG | 110 | 50 | 西诺德 | 1台 | 牙片室 |
| 钼靶机 | DM158 | 49 | 100 | 安健科技 | 1台 | 影像中心 |
| DSA | UNIQ Clarity FD20 | 125 | 800 | 飞利浦 | 1台 | 影像中心 |
| 牙片机 | HELIODENT PLUS | 70 | 7 | 德国西诺德 | 1台 | 口腔科 |
| 移动DR | uDR 370i | 150 | 320 | 联影 | 1台 | 影像中心 |